## Справочник ГИС
Наименование оказываемой услуги, выполняемые работы. |  | Периодичность. | Единица измерения. | Структура тарифа.
240 | Обслуживание кровли |  | м2 | 1.421
33 | Осмотр несущих конструкций кровли | 1
34 | Осмотр чердачного помещения | 8
50 | Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов | 8
35 | Техническое обслуживание жесткой кровли | 1
1553 | Обслуживание электрических сетей |  | шт. | 0.39075
1552 | Замер сопротивления изоляции | 0
40 | Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ) | 2
42 | Техническое обслуживание дренажных насосов, кабелей, проводов щитов и распределительных коробок | 2
41 | Техническое обслуживание системы освещения общего имущества | 8
43 | Техническое обслуживание электрических сетей и их оборудования на лестничных клетках | 8
8 | Осмотры |  | шт. | 0.02456
1551 | Осмотр жилых и нежилых помещений | 2
10 | Осмотр мест общего пользования и подвальных помещений | 8
11 | Осмотр наружных конструкций кирпичного или каменного дома | 2
23 | Особые и специализированные работы |  |  | 0.6699
19 | Аварийное обслуживание | 59
1558 | Аварийное обслуживание по устранению засоров дымоходов и вентканалов | 59
24 | Дератизация, дезинсекция |  | м2
26 | Дезинсекция подвалов | 2
25 | Дератизация подвалов и мест общего пользования | 2
21 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1
28 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0
1895 | Ремонт плановый и внеплановый. Внеплановые работы по обслуживанию. |  |  | 1.0167
527 | Текущий ремонт: Инженерные сети |  | м2
1613 | Замена выпусков системы водоотведения | 1
1612 | Замена распределительной сети | 1
1610 | Замена стояков ХВС | 1
1608 | Замена стояков водоотведения | 1
532 | Текущий ремонт: Крыши и кровли |  | м2
1619 | Замена элементов стропильной системы | 1
1618 | Ремонт кровли | 1
975 | Текущий ремонт: Общестроительные работы | 1
528 | Текущий ремонт: Электрические сети |  | п.м
1614 | Замена ГЩВУ (ВРУ) | 1
1617 | Замена кабельных линий | 1
1616 | Замена осветительных приборов | 1
1615 | Замена распределительных щитов | 1
51 | Санитарное обслуживание. |  | м2 | 6.4411
52 | Лестничные клетки. |  | м2
1569 | Влажная протирка дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2
1571 | Влажная протирка перил лестниц | 2
1568 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 2
59 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  | м2
61 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в доме с лифтом без мусоропровода | 44
88 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |  | м2
86 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей верхних трех этажей в доме с лифтом без мусоропровода | 44
65 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
66 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей в доме с лифтом без мусоропровода | 8
71 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в доме без мусоропровода и лифта | 8
55 | Мытье окон | 0
78 | Влажная протирка подоконников | 2
80 | Влажная протирка почтовых ящиков | 2
54 | Придомовая территория |  | м2
144 | Придомовая. Зима |  | м2
146 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 44
230 | Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами |  | м2
227 | Очистка территорий I класса от наледи без предварительной обработки хлоридами | 2
169 | Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега |  | м2
166 | Очистка территорий I класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега | 2
179 | Сдвигание свежевыпавшего снега |  | м2
171 | Сдвигание свежевыпавшего снега с территории I класса без покрытий | 2
176 | Сдвигание свежевыпавшего снега с территории I класса с неусовершенствованным покрытием | 2
174 | Сдвигание свежевыпавшего снега с территории I класса с усовершенствованным покрытием | 2
147 | Сметание снега со ступеней и площадок | 2
145 | Придомовая. Лето |  | м2
237 | Выкашивание газонов | 2
185 | Подметание ступеней и площадок | 44
208 | Очистка урн от мусора |  | шт.
206 | Очистка чугунных литых урн от мусора | 44
195 | Подметание территории |  | шт.
234 | Подметание территории I класса |  | шт.
186 | Подметание территории без покрытия I класса | 44
189 | Подметание территории с неусовершенствованным покрытием I класса | 44
192 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием I класса | 44
213 | Промывка урн вручную |  | шт.
209 | Промывка чугунных литых урн вручную | 2
183 | Уборка газонов от случайного мусора | 21
184 | Уборка контейнерных площадок | 44
1563 | ТБО |  | м3 | 1.694
1562 | Организация накопления и вывоз твердых бытовых отходов | 44
1560 | Организация сбора бытовых отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) их передача в специализированные организации | 2
13 | Услуги по управлению |  |  | 2.494
1554 | Организация предоставления коммунальных услуг | 44
4 | Услуга по управлению | 44
22 | Услуги паспортной службы | 44
1550 | Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками | 44
14.152