## Справочник ГИС
| План работ | Количество | Тариф
1576 | Гидравлические испытания оборудования водоподкачек | 2 | 0.3432
50 | Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов | 52
2.0592
14 | Очистка мягкой кровли от мусора | 4
33 | Осмотр несущих конструкций кровли | 2
34 | Осмотр чердачного помещения | 52
38 | Техническое обслуживание мягкой кровли | 4
1.3728
1552 | Замер сопротивления изоляции | 1
40 | Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ) | 12
42 | Техническое обслуживание дренажных насосов, кабелей, проводов щитов и распределительных коробок | 12
41 | Техническое обслуживание системы освещения общего имущества | 52
43 | Техническое обслуживание электрических сетей и их оборудования на лестничных клетках | 52
0.858
1551 | Осмотр жилых и нежилых помещений | 12
10 | Осмотр мест общего пользования и подвальных помещений (ремонт инженерных сетей по необходимости) | 52
11 | Осмотр наружных конструкций кирпичного или каменного дома | 12
2.9172
19 | Аварийное обслуживание | 365
1558 | Аварийное обслуживание по устранению засоров дымоходов и вентканалов | 365
24 | Дератизация, дезинсекция
26 | Дезинсекция подвалов | 12
25 | Дератизация подвалов и мест общего пользования | 12
21 | Проверка дымоходов и вентканалов | 3
28 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1
527 | Текущий ремонт: Инженерные сети |  | 0.858
1607 | Замена водоподкачки | 0
1613 | Замена выпусков системы водоотведения | 0
1612 | Замена распределительной сети | 0
1610 | Замена стояков ХВС | 0
1608 | Замена стояков водоотведения | 0
532 | Текущий ремонт: Крыши и кровли
1619 | Замена элементов стропильной системы | 0
1618 | Ремонт кровли | 0
975 | Текущий ремонт: Общестроительные работы | 1
528 | Текущий ремонт: Электрические сети
1614 | Замена ГЩВУ (ВРУ) | 0
1617 | Замена кабельных линий | 0
1616 | Замена осветительных приборов | 0
1615 | Замена распределительных щитов | 0
51 | Санитарное обслуживание. |  | 2.2308
52 | Лестничные клетки.
1569 | Влажная протирка дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 12
1571 | Влажная протирка перил лестниц | 12
1568 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 12
59 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей
61 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в доме с лифтом без мусоропровода | 260
88 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
86 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей верхних трех этажей в доме с лифтом без мусоропровода | 260
65 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
67 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей в доме с лифтом без мусоропровода | 52
71 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в доме без мусоропровода и лифта | 52
55 | Мытье окон | 2
78 | Влажная протирка подоконников | 12
80 | Влажная протирка почтовых ящиков | 12
56 | Уборка кабины лифта
57 | Влажная протирка стен, дверей кабины лифта | 52
58 | Мытье пола кабины лифта | 260
54 | Придомовая территория
144 | Придомовая. Зима
146 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 150
230 | Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами
227 | Очистка территорий I класса от наледи без предварительной обработки хлоридами | 150
169 | Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега
166 | Очистка территорий I класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега | 150
179 | Сдвигание свежевыпавшего снега
174 | Сдвигание свежевыпавшего снега с территории I класса с усовершенствованным покрытием | 150
147 | Сметание снега со ступеней и площадок | 150
145 | Придомовая. Лето
237 | Выкашивание газонов | 4
185 | Подметание ступеней и площадок | 215
208 | Очистка урн от мусора
206 | Очистка чугунных литых урн от мусора | 154
195 | Подметание территории
234 | Подметание территории I класса
192 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием I класса | 154
213 | Промывка урн вручную
209 | Промывка чугунных литых урн вручную | 12
183 | Уборка газонов от случайного мусора | 260
184 | Уборка контейнерных площадок | 260
| ТБО |  | 2.4024
1562 | Организация накопления и вывоз твердых бытовых отходов | 260
1560 | Организация сбора бытовых отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) их передача в специализированные организации | 12
1572 | Техническое освидетельствование лифта | 1 | 0.858
1573 | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 12 | 0.858
2.4024
1554 | Организация предоставления коммунальных услуг | 260
4 | Услуга по управлению | 260
22 | Услуги паспортной службы | 260
1550 | Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками | 260
17.16